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С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 ОТНОСНО: Публично обявяване по заявление от ОБЩИНА БАНСКО за откриване на процедура по издаване на разрешително за водовземане от находище на минерална вода (НМВ) „Добринище“, гр.Добринище, община Банско, област Благоевград, изключителна държавна собственост, предоставена на Oбщина Банско за управление и ползване по реда на Параграф 133 от ПЗР към  ЗИД на Закона за водите, чрез съществуващо водовземно съоръжение.
1. Цел на заявеното използване на водите: „общо водовземане – захранване на обществена чешма“.
2. Воден обект:  Находище на минерална вода, изключителна държавна собственост - №24 от Приложение №2 на Закона за водите „Добринище“, гр.Добринище, община Банско, област Благоевград.

3. Място на водовземане: Сондаж № 2 „Банята“.

4. Място на използване на водите, местност, административно-териториална и териториална единица:
Сондаж № 2 „Банята“ от находище на минерална вода „Добринище“ попада в ПИ 21498.350.133 по КК на КР на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград, ул. „Георги Темелков“ №4, съгласно Заповед за одобрение на КККР РД-18-92/15.12.2007г., издадена от изпълнителния директор на АГКК. 
Обществена минерална баня  в град Добринище попада в ПИ с идентификатор 21498.350.133 по КК на КР на гр. Добринище, общ. Банско, обл. Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-92/15.12.2007г. на изпълнителния директор на АГКК; последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: Заповед  №КД-14-01-286/21.08.2009г.  на началник на СГКК -  Благоевград. 
Адрес на поземления имот: гр. Добринище, п.к. 2777, ул. „Георги Темелков“ №4.

           5. Параметри на исканото водовземане:
 
 - Необходими годишни водни количества от Сондаж № 2 „Банята“ от НМВ „Добринище“ до 5046 м3/год. при технически възможен дебит от Q Сондаж № 2 „Банята“ - 4,20 l/s. 

 - Проектен средногодишен дебит – 0,16 л/сек. 

 - Проектен средноденонощен дебит – 13,824 м3.
         6. Условията, при които би могло да се предостави правото на използване на водите:
- Спазване на разрешеното водно количество;
- Провеждане на мониторинг:

· Измерване на дебити;
· Измерване на температури;
· Опробване и анализ на състава на минералните води.
      7. Места за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица: Общинска администрация Банско.

Всички заинтересовани лица (ако се явят такива) в предвидения четиринадесет дневен срок за публично обявяване, могат  да  ползват  правата  си  по чл. 64, ал. 1, т. 2  и  т. 3 от Закона за водите, като възразят срещу издаването на разрешителното, предложат условия,  при които да бъде издадено  разрешително, с оглед  гарантиране на лични или обществени интереси. Възражения и предложения за условия се приемат само в рамките на законоустановения срок за публично обявяване, като е необходимо същите да се представят в Общинска администрация Банско, гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров“ № 1.
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